СОВРЕМЕННАЯ ИНЖЕНЕРНАЯ МЕТОДИКА ОПТИМАЛЬНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ НАРУЖНОГО КЛИМАТА НА ЗДАНИЕ

Федюк Р.С.

Дальневосточный государственный технический университет (г. Владивосток)

Современная методика определения ориентации и габаритов здания предполагает задание климатических показателей района строительства, общей полезной площади здания и высоты этажа.

Для расчета необходимы следующие исходные данные:

1. Исходные климатические параметры:

2. Теплотехнические показатели наружных ограждающих конструкций:

3. Характеристики зданий:

После определения исходных данных расчет ведется в следующем порядке:

1. Расчет удельных тепловых потоков (здесь i = 1…4 относятся к стенам, i = 5 - к покрытию,  i = 6 - к перекрытию):

2. Оптимальные размеры здания (длина, ширина).

3. Количество этажей здания.

4. Минимальная удельная тепловая характеристика здания, Вт/м2:

5. Показатель тепловой эффективности здания как отношение минимальной удельной  тепловой характеристики к удельной тепловой характеристике здания, принятого к проектированию.